

综合公司

突发环境污染事件现场处置方案

* 1. **事故风险描述**

污水管道破裂或在污水、垃圾、灰渣清运过程中，因拉运车辆损坏、清运不及时、清运途中泄漏洒落、未清运至指定地点和在不良自然环境（高温、高湿、低温、大风天等）下，造成环境污染，人体健康危害等不良影响的突发性事件。

* 1. **应急工作职责**

除参照综合公司生产安全事故综合应急预案应急组织机构及职责的内容外，先期现场应急处置主要由基层单位负责人和作业人员或现场其他人员完成。

基层单位负责人：负责先期环境污染事件现场应急处置和指挥，了解、掌握事件现场情况，及时向上级汇报；当有人员伤亡时，及时拨打120与属地急救中心取得联系。

作业人员或现场其他人员：听从基层单位负责人指挥，及时落实基层单位负责人下达的指令。

* 1. **应急处置**

1.3.1现场安全控制

（1）设置警戒线，限制无关人员进入，确保现场安全。

（2）配备必要的个人防护装备，确保应急处置人员的人身安全。

（3）加强现场通风，降低有毒有害气体浓度，减少二次污染风险。

1.3.2污染源快速切断

（1）迅速关闭污染源，如污水管道、垃圾堆放点等，防止污染物继续扩散。

（2）采用物理、化学或生物方法，对泄漏的污染物进行快速吸附、中和或降解。

1.3.3应急资源调配

（1）根据事件规模和处置需求，及时调配应急物资、设备和人员。

（2）加强与相关部门的沟通协调，实现资源共享和协同应对。

1.3.4污染物处置与清理

（1）采用合适的处理技术，对污染物进行无害化处理，如焚烧、填埋等。

（2）对污染区域进行彻底清理，确保无残留污染物。

（3）对处理过程中产生的二次污染物进行妥善处理，防止二次污染。

1.3.5后期恢复与重建

（1）对受损环境进行修复和重建，恢复其生态功能。

（2）加强环境设施监管，防止类似事件再次发生。

* 1. **注意事项**

（1）加强对员工的环境污染事件的现场应急处置培训，进一步提高员工应急处置能力。

（2）参加应急处置救援、救护人员要严格执行规章制度、作业标准、操作规程。

（3）备齐必要的应急救援物资。

（4）注意疏散无关人员至警戒区外，在上风处停留，切勿进入低洼处，进入密闭空间之前必须先通风。

（5）突发性环境污染事件应急处理工作结束后，应组织相关部门、单位认真总结、分析、吸取事件教训，及时进行整改。 （6）如需进行动土或有限空间等其他作业，参照相关作业现场处置方案